출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박우식	한호진	11/24 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 23. 6급 한 호 진
7급 박 우 식 8급 엄 용 섭

보 고 내 용
일 시	2016. 11. 23.
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	한호진.박우식.엄용섭
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	민원 (현장조사)	강동구 암사동455-43번지	다점식 누수탐지결과 - 누수징후없음
	급수불편 (적수출수)	송파구 문정동23-7번지	현장확인 이상없음
	급수불편 (적수출수)	송파구 문정동45-13번지	현장확인 이상없음
	급수불편 (적수출수)	송파구 송파동175-1번지 403호	현장확인 이상없음
	급수불편 (불출수)	송파구 가락동96-16번지	현장확인 정상출수
	급수불편 (적수출수)	송파구 문정동파인타운(아) 13단지.10,7,3단지	페트물병 지원
참고사항