		강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 접수에 따른 처리 안내

1. 평소 소방행정발전에 많은 관심을 가져주셔서 감사합니다.

귀하께서 2016.11.18. 질의하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변을 드립니다.

가. 질의 내용

- 소화기 위치 표지는 있으나 소화기가 비치 되어 있지 않음

나. 질의에 대한 답변

귀하께서 질의하신 내용에 대해 현장 확인한 바 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등) 및 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」에 의거  소화기를 비치하여 시정조치 하였음을 알려드립니다.

2. 위의 사항에 대하여 궁금하시거나 추가설명이 필요하시면 강서소방서 예방과 (02-3661-1119)로 방문 또는 연락주시면 성심 성의껏 답변해 드리겠습니다.  끝.

담당자							나지숙			예방팀장					김승기					예방과장					11/24 김대선
협조자
시행			예방과-24395									(						)		접수											(						)
우	07550					서울특별시 강서구 양천로 550															/			http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		02-3663-4119						/전송			02-2668-1160					/	2012072655@seoul.go.kr												/	부분공개(6)