투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	시설과장
(경유)
제목	중랑캠핑숲공원내 전기시설물 점검결과에따른 정비요청

중랑캠핑숲공원 내 전기시설물 절연저항 측정 결과 불량으로 측정된 시설에 대하여 정비 보수 요청하오니 빠른시일 내에 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일자 : 2016.11.18

나. 점검업체: ㈜다우안전기술단(중랑캠핑숲 전기안전관리업체)

다. 점검장소  : 캠핑숲관리사무소외3개소(양원독서실,캠핑장,청소년체험의숲)

라. 점검분야  : 절연저항 측정

마. 정비 보수대상 : 붙임 문서의 점검결과 불량 시설

붙임 :  점검결과 공문 및 측정기록표 1부.  끝.

	공원운영과장
주무관	김영기		주무관	진동엽		공원운영과장	11/24 김준현
협조자
시행	공원운영과-22395	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동)남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3783-5929	/		/	대시민공개