소방활동 자료조사서

담당자	진압1팀장	119안전센터장	결재
노병철	남대진	11/24 한용남

1. 일반현황

대상명	2016- 00002866	위 치	정릉동 284-**		전 화	010-6639-****
관계인	최**	안 전 관리자	고봉*	상 주 인 원	1	수 용 인 원	100명
주용도	복합건축물	취 약 장 소		2층,3층,음식점 및 지하 저장창고
건 물 구 조	양 식 철근콘크리트조 지붕 5/2층 1동 바닥면적 : 621.60㎡ 연 면 적 : 2997.66㎡
특 이 사 항	이 건물은 대형 축산업 가공처리 및 음식점 신축건물로 현재 공사 및 분양중(오픈예정)이라 건물이 공사중에 있음. 지하 및 지상 축산물 대형 냉장고들이 지하 및 지상에 다수 설치되어있어 유사시 지하 내부 구조가 복잡하고 유독가스로 인하여 화재진화 및 인명구조에 어려움이 큼

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소방시설 적정 관리 여부	○ 소방시설 적정 유지관리토록 지도함
연소확대요인	○ 연소 확대 요인 여부	○ 유사시 연소 확대 요인 있음(지하2층 창고 및 2,3층 음식점)
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물, 독극물, 가스 등사용 여부	○ 가스등 취급시 주의토록 지도함
화기취급상황	○ 화기 취급 상황 여부	○화기취급시주의토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동구역 등 진압 여건여부	○ 소방활동구역 등 진입 양호함
긴급 통행	○ 긴급통행여부	○ 해당사항없음
피난명령 및 인명구조여건	○피난명령 및 인명구조여건 여부	○ 유사시 피난대비 비상구 상시 개방토록 지도함
비상용승강기 및 피난계획	○ 피난 계획 적정 여부	○ 피난계획등 방화관리 철저 토록 지도
소화용수시설	○소화용수시설 적정 관리 여부	○ 주변 공설 소화전 적정 사용가능함
기타 조치사항		○ 119신고요령 및 소화기사용법 지도교육함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

청렴 ․ 친절 자가점검	첫인사	금품․향응요구	분위기 유도	차후업무안내	끝인사
	○	×	×	○	○
2016년 11월 22일
조사자 소속 : 길음119안전센터 계급 소방장 성명 노병철 (인) 소방사 성명 정지훈 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2