문서번호	시설개선과-12883
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		11/25 최용덕
협 조

2016년 하반기 저수조(물탱크) 청소계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11. 25(금)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

2016 하반기 저수조(물탱크) 청소계획

2016년 하반기 저수조(물탱크) 청소를 아래와 같이 시행하여 수질관리에 만전을 기하고자 합니다.

관련규정

❍ 수도법 제33조(위생상의 조치) : 6개월마다 1회이상 청소

❍ 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한규칙 제6조(청소 및 위생점검)

건물명	설치위치	저수조 구분		비 고
		시 수	정수(지하수)
주경기장	고가 저수조	20톤 × 3개소
	지하 저수조	250톤 × 1개소	750톤 × 1개소
계		310톤	750톤	860톤

저수조(물탱크) 현황

청소계획

❍ 청소대상 : 시·정수 5개소 860톤

❍ 방  법 : 저수조 청소업체에 의뢰(대현기공 대표 : 이윤섭)

❍ 청소일시 : 2016. 11. 28 ~ 11. 29

❍ 소요예산 : 약3,806천원

- 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장

운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

청소비 지급

❍ 청소 용역비가 소액이므로 청소 후 계좌입금. 끝.