함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	(주)기성이앤씨
(경유)
제목	상수도 공급가능여부 질의 회신

1. 기성이앤씨 문서번호 기성 제216-865호(2016.11.22.)와 관련 입니다.

2. 귀 사에서 문의한 송파구 가락동 ‘가락1동주민센터 및 구립어린이집 신축공사’에 대한 서울시 상수도 공급 관련 협의 요청에 대하여 아래와 같이 회신드리며, 추후 사업시행(건축허가신청)시 우리사업소로 협의 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 건물개요

1) 명    칭 : 가락1동주민센터 및 구립어린이집 신축공사

2) 위    치 : 송파구 가락동 479번지

3) 연 면 적 : 2,542㎡

나. 질의 및 회신 내용

연번	질의내용	회신내용	비 고
1	분기 위치	대지 남측 도로	대지경계선에서 3m이내 수도계량기 보호통 설치
2	급수관경	40㎜	(소방서 협의 요망)

붙 임 : 위치도 1부. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	조봉구		급수운영과장	11/25 전명수
협조자
시행	급수운영과-22204	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5172	/전송	02-3146-5189	/		/	부분공개(2)