길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-24213

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	11/25 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/18(금)	11/19(토)	11/20(일)	11/21(월)	11/22(화)	11/23(수)	11/24(목)	계
2015년	83,261	89,451	89,250	79,362	99,193	82,205	87,729	610,451
2016년	87,600	95,000	99,900	81,800	91,300	86,800	91,800	634,200
증 ․ 감	4,339	5,549	10,650	2,438	-7,893	4,595	4,071	23,749

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.11~11.17)	금주 공급(㎥) (11.18~11.24)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
617,700	634,200	16,500	2.67

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 16,500㎥(2.67% 증가)

- `16.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,138,023㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경