투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	『중랑천상류차집관거 성능개선공사』관급자재 수량 변경 요청

우리센터에서 추진 중인 『중랑천상류차집관거성능개선공사』에 소요되는 관급자재 정산후 수량 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 수량 변경 요청 내역

계약 건명	납품요구 번호	품 명	규 격	단위	수량			수량 변경 사유
					당초	변경	증감
관급자재 구매 (중랑천 자집관거 성능개선 2차-레미콘)	121614775300	레미콘	25-21-80	㎥	9	5	감)4	- 현장여건에 따른 물량 감↓
	121615348300	레미콘	25-18-80	㎥	194	175	감)19	- 현장여건에 따른 물량 감↓
관급자재 구매 (중랑천 차집관로 성능개선 2차-콘크리트 맨홀블록)	12-16-1-47967-00	맨홀 박스	1500×1500×H1600×t200mm 사각맨홀	개	1	0	감)1	- 현장여건에 따른 물량 감↓
			1500×1500×Φ20mm, 고무링	개	1	0	감)1	- 현장여건에 따른 물량 감↓
			1500×1500×H750×t200mm 사각맨홀,연직구체	개	1	0	감)1	- 현장여건에 따른 물량 감↓
			Φ1200×H1200×t200mm, 하부구체	개	5	6	증)1	현장여건에 따른 물량 증↑
			Φ1200×H500×t200mm 연직구체	개	5	16	증)11	현장여건에 따른 물량 증↑
			Φ1200×H550×t200mm, 상부구체	개	5	6	증)1	현장여건에 따른 물량 증↑

나. 예산과목

- 물재생시설과, 물재생시설개선 및 관리, 물재생시설개선, 차집관로 성능개선, 시설비. 끝.

	시설보수과장
주무관	정재형		시설보수과장	11/25 윤승범
협조자
시행	시설보수과-6681	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2577	/전송	02-2211-2577	/	isa1542@seoul.go.kr	/	대시민공개