문서번호	기전설비과-4572
결재일자	2016.11.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	11/25 박상돈
협조

한강공원 양화대교 승강기 메인로프 교체 계획

2016. 11.

시  설  부

(기전설비과)

한강공원 양화대교 승강기 메인로프 교체 계획

한강공원 양화대교 승강기의 법정정기검사 결과에 따른 메인인로프의 일부 파단 발견으로 신속히 교체하여 이용시민의 안전을 확보 하고자 함

Ⅰ		승강기현황

위 치	규 모	동력(kw)	준공검사일	시공업체	안내센터
양화대교 남단 (Italy.경사형)	17인승×2 1,150㎏	5.5kw	`09. 12. 29.	㈜금호E/V	양화

Ⅱ		정기검사 개요

○ 점 검 일 : 2016. 10. 28(금)

○ 점검기관 : 「한국승강기안전공단」 - 정기검사(1회/년)

○ 검사입회 : 총 4명(본부 2명, 유지관리업체 2명)

○ 점검결과 : 적합

【 구두 권고사항 】 _공단 (검사자 오시윤, 기술책임자 박태준)

▶ 양화대교 상‧하류 승강기 「메인로프」 파단 예상

- 승강기 카를 상‧하로 이동 시키는 와이어 로프가 부식(녹) 및 마모     진행으로 로프의 일부파단 우려 → 메인로프 교체 권고

- 또한 지속사용으로 카의 불균형 및 안전장치 오작동 예상

경사형 승강기 전경	양화대교 하류 로프	양화대교 상류 로프

Ⅲ		보고자 의견

○ 경사형 승강기 메인로프는 점검결과와 같이 현재 운행에 지장은 없으나,

지속적으로 사용할 경우 한강승강기의 특수성(외부와 직접노출 등)에

의한 메인로프의 빠른 파단이 예상되므로,

○ 시민의 안전사고 예방 등을 위해 조속히 승강기 보수를 추진하여야 한다고

판단 됨

Ⅳ		추진계획

○ 2016.  11. 25       :  계약 의뢰

○ 2016.  11. 25 ~     :  메인로프 주문등

○ 2016.  11. 29 ~ 30  :  승강기 운행정지(교체작업)

○ 2016.  11. 30       :  작업완료 및 정상운행 예정

Ⅴ		계약방법

○ 방    법 : 수의계약

○ 소요금액 : *********

○ 대상업체 : *****************

○ 수의사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 1항

5호(소액계약)

○ 예산과목 : 한강공원 관리및운영, 한강공원시설 관리및개선, 한강공원

기전시설 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

Ⅵ		행정사항

○ 총무과 계약팀에 수의계약 의뢰

○ 공원기획과 작업차량 출입허가 요청

○ 작업 일정 안내문 부착 및 민원안내 요청(양화안내센터).

붙 임 : 양화대교 메인로프 교체 관련 견적서 2부. 끝.