문서번호	먹는물분석과-2112
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개

주무관	먹는물분석과장				결재
정종순	11/25 안재찬
협 조

교육 일지

교육일시

2016.11.25.(금) 10:00~11:30

교    관

먹는물분석과장

교육대상

먹는물분석과 직원

교육제목

실험실 누수관련 안전관리 교육

교육내용

1. 실험실에서 발생할 수 있는 누수 등 안전사고 예방

○ 최근 실험실에서 누수 발생에 따른 실험실 안전교율 실시

- 먹는물분석과 실험실 누수발생

· 발생일시 : ‘16.11.18. 14:00~15:30

· 발견일시 : ‘16.11.20. 10:30 경

· 피해현황 : 누수로 인해 실험실 바닥유출

및 총무과 천정 누수발생

○ 실험실 누수 및 안전관리 강화

- 누수방지 등 실험실 안전교육

2. 실험실 누수방지 등 안전점검 확인

○ 출근 및 퇴근시 담당실험실 내 누수지점 및 누수확인

- 누수발생 지점 : 비상샤워기, 증류수제조기, 세척기 등

비상샤워기(5)	증류수제조기(2)	세척기(1)
무기물분석실 화학분석실1 화학분석실2 소독부산물 전처리실 농약전처리실	화학분석실1 휘발성유기물전처리실	화학분석실2

- 실험실 안전점검 : 누수, 가스, 화재 등 안전점검표 기록 및 매일실시

○ 최종퇴청자 실험실내 안전점검 및 누수확인

- 누수 등 안전사고 예방조치로 최종퇴청자 실험실내 안전점검

확인 후 퇴청

○ 누수 발생시 보고 및 조치

- 누수발생시 당직자, 담당자, 먹는물과장, 총무과장 보고 및 조치

- 발생지점에서 가장 가까운 직원에 도움요청 및 조치