문서번호	급수운영과-26321
결재일자	2016.11.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이승완		11/25 이계환
협조
	주무관		김효영

겨울철 대비 신축공사 현장조사 보고

(도봉구 창동 667-63외 8개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

	명에 의하여 `16년 겨울철 대비 신축공사 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 11. 25
보 고 자 : 시설관리주사 성명 : 이승완

보 고 내 용
일 시	2016. 11. 21.(월) ~ 25.(금)
건 명	겨울철 대비 신축공사 현장조사 보고(도봉구 창동 667-63외 8개소)
내용	1. 조사대상 아파트 : 9개소 ○ 도봉구 창동 667-63 ○ 도봉구 창동 607-25 ○ 도봉구 쌍문동 26-33 ○ 도봉구 쌍문동 315-184 ○ 도봉구 쌍문동 81-86 ○ 도봉구 도봉동 558-18 ○ 도봉구 방학동 624 ○ 도봉구 도봉동 282-311 ○ 도봉구 쌍문동 423-10 2. 조사내용 ○ 수도계량기보호통 주변 보온상태 여부 ○ 한파 대비 수도계량기 관리철저토록 독려 등 붙 임 : 점검결과 사진 각 1부. 끝.
비 고