위험물 도료류 판매취급소 현장확인 복명서

[신규완공 - 한국도료〕

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	11/25 代윤선식

	위험물 도료류 판매취급소 신규완공 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 복명 합니다.
2016. 11. 25. (금)
복명자 : 소방경 김경철, 소방장 설우철

복       명       내       용

출장일시

2016. 11. 25. (금) 13:00∼15:00

건    명

위험물 도료류 판매취급소 현장확인 복명서[신규완공-한국도료]

내용

1. 민원접수-5704(2016.11.25.)호 「위험물취급소 완공검사 신청서」와 관련입니다.

2. 도료류 판매취급소 완공검사 신청에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상호 및 설치자  : 한국도료 **최경선

나. 위치(전화)  : 서울특별시 영등포구 양평동1가 ****** (☎ 02-2068-****)

다. 허가내용 : 지상1층 한국도료 점포내 내화구조로 구획된 도료류판매소에서 시너 및 도료류 20배이하로 저장‧취급

제조소등 구분	완공번호	위험물유별·품명	비 고
판매취급소 (도료류판매소)	제32-0665-161125호	제4류 제1석유류,제2석유류 시너,도료류 등

라. 확인내용 : 판매취급소(1종)의 위치·구조·설비의 적정 설치 확인

마. 확인결과 및 조사자 의견 : 서류 및 현지확인 결과 위험물안전관리법 시행규칙 제38조 별표14 판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준 규정에 의거 적법하게 설치되었기에 위험물제조소등의 완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됨.  끝.

비  고