	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방장비(고급형제세동기) 수리완료 보고

1. 관련 근거

가.청량리119안전센터-4647(2016.10.7.)호『소방장비(고급형제세동기) 고장발생보고서』

나.청량리119안전센터-5023(2016.10.27.)호『소방장비(고급형제세동기) 고장경과보고서』

2. 위 호와 관련, 청량리119안전센터의 소방장비(고급형제세동기)를 아래와 같이 수리완료 결과를 보고합니다.

가. 수리대상 : 고급형제세동기 (필립스-hearstart MRx)

나. 수리내역 : 파워보드 교체 (무상 A/S)

다. 수리업체 : (주)남북양행

라. 수리완료일자 : 2016년 11월 25일

붙임  소방장비(고급형제세동기) 고장발생보고서 1부.  끝

	청량리119안전센터장
담당자	임정아		1팀장	강인혁		119안전센터장	11/25 신동만
협조자
시행	청량리119안전센터-5635	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-969-5119	/		/	부분공개(6)