문서번호	정수시설과-35
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
양봉우		김창현	03/17 이철해
협조
	주무관		양상윤

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

산소저장시설 외 1개소 데크계단 설치공사 완료 보고

2014. 3.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수시설과)

산소저장시설 외 1개소 데크계단 설치공사 완료 보고

우리 정수센터 관내『산소저장시설 외 1개소 데크계단 설치공사』가 설계도서와 같이 완료되었으며, 공사현장 확인점검결과 시공상태가 적정하여 준공검사 실시 후 공사를 종료코자함.

Ⅰ				공사개요

공  사  명 : 산소저장시설 외 1개소 데크계단 설치공사

계  약  일 : 2014. 02. 26

준공 기한 : 2014. 03. 22

계약 업체 : 창조공사(대표 최병오)

계약 금액 : 금7,100,000원

주요 공종 : 데크계단(L5200×W1000) 1개소, 데크계단(L3200×W1500) 1개소

Ⅱ				주요공사 완료 사진

산소저장탱크 공사 전	산소저장탱크 공사 후
제2약품투입동 우측사면 공사 전	제2약품투입동 우측사면 공사 후

Ⅲ				공사현장 점검결과

주요 공사 현황

구분	규격	설계 수량	준공 수량	시공 내용
데크계단 설치	L5200×W1000	1개소	1개소	현장확인 점검 사진 별첨
데크계단 설치	L5200×W1000	1개소	1개소

공사 확인점검 결과

○ 점검  대상 : 『산소저장시설 외 1개소 데크계단 설치공사』 준공대상 물량

○ 점검  일시 : 2014. 03. 17(월)

○ 점검  방법 : 공종별 시공상태 전수점검

○ 입회확인자 : 지방공업주사 조귀현, 지방공업주사보 곽대근

연번	점검 위치	공사 내용	시공 적정성	비 고
1	- 산소저장탱크 - 제2약품투입동 우측사면	데크계단 설치	적 정	시공상태 확인

○ 점검 결과 : 산소저장시설 외 1개소 데크계단 설치공사 시공상태 적정여부 확인결과 설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

Ⅳ				처리의견

산소저장시설 외 1개소 데크계단 설치공사가 설계도서와 같이 시공완료되어 공사 시공상태 등을 현장 확인점검 하였으며,

공사현장에 대한 공종별 시공상태 확인결과 지적사항 없이 적정 시공되어 준공검사를 실시 후 공사종료 및 공사대금을 지급코자함.

Ⅴ				행정사항

준공검사 실시

공사대금 지급

따로붙임 : 1. 준공내역서 1부

2. 현장확인점검 사진 1부.  끝.