소방 설비 주간 점검 일지

문서번호 :	원수관리과-2882	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2016.11.25.
			박승오	김효준	11/25 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016. 11.24.(목)

구 분	점 검 내 용	점검결과 조치내용	비고
자 탐 수 신 반	- 수신반의 도통시험 및 동작상태 이상유무 - 경보싸이렌 동작상태 이상유무 - 감지기 회로 동작상태 이상유무 - 전원 이상유무 - 옥내외 소화전설비 이상유무	소방설비월간점검(유신방재:강기영외2명)
Co2 가스설비	- 콘트롤반 릴레이 이상유무 - 솔레노이드 밸브 동작 상태 이상유무 - 기동밸브 상태 이상유무	이상없음
이 동 용 소 화 기	- 소화기 약제 충진상태 이상유무 - 소화기는 적정 위치여부 - 소화기 외관상태 이상유무 - 소화기 점검표의 기록 및 보관 상태	소화기:4.5kg-1개 소화기:3.3kg-3개 교체
옥내외 소화전설비	위치표시등 점등여부 소화전 개폐밸브 작동여부 소화전함 펌프.탱크 이상유무	이상없음
피난설비	- 유도등 점등여부 기타 부속설비 이상유무	이상없음
기 타 공통사항	- 방호 구역내 인화물질등 방치여부 - 소화용수 설비 상태 - 전기설비의 회로의 누전여부등 전기설비상태 - 난방시설등의 관리 및 연료보관 상태	이상없음