피난·방화시설 불시단속 조사서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	강기홍	탁한수	전결 11/25 최광수

2016. 11. 23.(수)

대상명	타임에듀 하이스트 보습학원		위 치	동작구 대방동 396-18 (동작구 상도로 39)
대표자	이동진	전화번호	542-4058 *************		업 종	학원
규 모	철근(콘크리트) 5/1층, 연면적 786.90㎡ (일부일 경우 : 2~5층 )

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경 행위	비상구 점검한 바 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건 또는 장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 안내문배부 비상구 및 피난유도선 관리 철저 당부 및 교육
참 고

확인자      계급   소방경    성  명   윤 민 규

확인자      계급   소방장    성  명   강 기 홍