투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신] 서부간선도로 지하화 공사

*** 님 안녕하십니까?

서부간선지하도로 사업과 관련하여 문의하신 사항에 대하여 답변 드립니다.

서부간선지하도로 사업은 기존 서부간선도로의 상시적 교통 정체를 해소하는 한편, 자동차전용도로로 인하여 단절되었던 안양천 수변녹지공간과 주거지역을 연결하여 차량 위주의 공간을 보행자 중심의 공간으로 전환하기 위해 추진된 사업입니다.

지하도로가 신설되면 기존 서부간선도로의 통행량이 지하차도로 분담되고, 분담되는 통행량 만큼의 매연은 공기정화시설을 통해 배출됨에 따라 지역 전반적인 대기질 수준은 개선될 것으로 예상됩니다.

또한 서부간선지하도로 내부의 미세먼지와 유해가스를 제거하기 위하여 전기집진기와 유해가스 저감시설 설치를 계획하였습니다. 하지만 최근 서부간선지하차도 환기구 주변 대기질과 관련하여 지역주민들의 우려가 제기됨에 따라 우리시는 서부간선지하차도 환기구 공사를 임시 중단하고, 지하차도 공기정화시설 용량 증대 및 공법변경 등 다양한 대안을 검토 중에 있습니다.

서부간선지하도로 화재대책과 관련하여, 지하도로 전 구간에는 물 분무설비와 집중배연 시스템이 적용되어 있으며, 지하도로 내 총 5개소의 비상구가 설치될 예정입니다. 또한 반대방향 지하도로로 연결되는 피난연결로가 250m 마다 설치될 예정이므로 화재시 이들 시설을 이용하여 화재지점 반대방향에 있는 가장 가까운 비상구를 이용하여 탈출하여야 합니다. 주변 관할 소방서와도 긴밀하게 연계하여 화재 시 피해가 최소화 될 수 있도록 대비하겠습니다. 감사합니다.

주무관							진명국			토목총괄과장					代오열상					토목부장					11/25 김영수
협조자
시행			토목부-24319									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8319						/전송			02-2133-0736					/	civiljmk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)