함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	교체장애 수전정비 협조요청

1. 우리 사업소 관내 계량기 교체 업무중 발견된 교체장애 수전을 정비의뢰 하오니 조치 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.(교체,검침장애수전 정비예산집행대상)

가. 정비요청대상

(단위:수전)

관리번호	주소	성명 전화번호	구경	사유	기물번호	업종	정비사유
20314326	마포구 당인동 66 서울화력발전소	서울화력발전소 070-7511-4471 #############	50mm	회전 불량	d12-2749	30	일자배관 신축관없음

끝.

	현장민원과장
주무관	나권호		주무관	문영민		현장민원과장	03/17 박길영
협조자
시행	현장민원과-5785	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울시 서대문구 통일로26길41(홍제동38-69)	/
전화	02-3146-2412	/전송	02-3146-3740	/	ikwonho@seoul.go.kr	/	대시민공개