	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사결과 보고

1. 재난관리과-7992(2016.11.14.)호 『2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 방배119안전센터 관내 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2016.11.14. ~ 11.27

나. 조사대상 : 소방용수시설(580개소) 및 비상소화장치(29개소)

다. 조사내용

○ 소방용수시설

- 소방용수시설 고장현황 및 정상 출수등 사용 가능여부

- 소방용수 보조시설(표지판, 보호틀 등)의 적정 설치여부

○ 비상소화장치

- 비상소화장치 설치 지역의 지리적 공간적 특성 및 운영실태

- 비상소화장치를 구성하는 물품의 검정제품 사용실태 등

라. 조사결과 : 붙임참조

붙임 1. 소방용수시설 점검결과 보고서 1부

2. 2016년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과서 1부

3. 비상소화장치 설치운용실태 집계표 1부

4. 비상소화장치 설치 운영 실태 조사서 각 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	성일		진압3팀장	박재익		119안전센터장	11/28 배상관
협조자
시행	방배119안전센터-5459	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터(방배동)	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	대시민공개