		서부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량 공사완료 통보(********)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962016092181
처리일자	2016년 11월 28일 13 시 30 분
공사장소	**************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/11/25		검사일	2016/11/25		검사자	조은희
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	****************************** *************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안조사
검사결과	옥내급수관 개량공사 하였음.				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							조은희				주무관					代김승완					★급수운영과장					11/28 박길영
협조자
시행			급수운영과-29096										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동) 서부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-3662							/전송								/														/	부분공개(6)