투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한강유역환경청장
(경유)
제목	수질TMS 개선완료 보고서 제출

1. 수질총량관리과-11095(2016.11.15.)호와 관련하여 우리센터 2방류구 수질 TMS 측정기(T-P) 상대정확도 시험결과 부적합 판정에 따라 아래와 같이 개선완료 보고서를 제출합니다.

-아            래-

가. 개선완료 기간 : 2016.11.15.(화) ∼ 11.28(월)

나. 개선완료 내용

구 분	항 목	개선 내용	비 고
2방류구	T-P	센서감도 점검 및 교정실시

붙임문서 : 1. 개선완료보고서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김병기		운영과장	11/28 정종기
협조자	주무관	이도훈
시행	운영과-9975	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2591	/전송	02-2211-2599	/	ihkikim@seoul.go.kr	/	대시민공개