문서번호	총무과-14369
결재일자	2016.11.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관		총무과장
손명환		11/28 황차호
협 조
	주무관		김인기

승강기 월간 점검결과 보고(11월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울시립미술관

(총무과)

안전한 관람 환경 조성을 위한 -

승강기 월간점검 결과 보고

안전한 미술관 관람 환경 조성을 위해 미술관내 승강기에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 승강기시설 안전관리법 제17조(승강기 자체점검)

- 승강기 운전의 안전에 관한 점검을 월 1회 이상 실시하여야 한다

- 승강기 관리주체는 자체점검을 유지관리업자에게 대행 하도록 할 수 있다

□ 승강기시설 안전관리법 시행령 제15조(승강기 자체점검)

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상

구 분	설치장소	용 도	댓 수	비 고
승 강 기	전시동	인승용	1
		화물용	1
	관리동	인승용	1
경사용 휠체어 리프트	전시동	장애인용	1

□ 점검방법 : 승강기 용역업체에 의한 안전점검

- 점검 용역업체명 : 한림승강기(주)

□ 점검일시 : 2016.11.22.(09:30~12:30)

□ 점검사진

화물용 승강기 점검	고장난 사무동 승강기 파워서플라이
파워서플라이,프로그램컨트롤 보수전	파워서플라이,프로그램컨트롤 교체후

Ⅲ		점검결과

□ 점검결과 : 양 호

- 세부점검 항목 : 붙임문서 참조

- 특이사항 :사무동 승강기 메인 콘트롤러 파워서플라이 고장 교체 및 프로그램                   컨트롤 전원 배터리 교체

붙 임 : 1. 전기식 엘리베이터 및 경사형 휠체어리프트 점검표 1부