비상구 등 관리실태 확인 조사서

재난관리과-10246	결재	구조팀장	예방과장
		장영만	11/28 박성진

대상명	*******		위 치	************
대표자	***	전화번호	********		*******	숙박
규 모	R.C 33 / 3층, 연면적 95,611 ㎡

비상구 등 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄ㆍ훼손ㆍ변경행위	폐쇄 훼손 및 변경행위 발견치 못함.
물건적치 또는 장애물 적치행위	계단 및 복도에 장애물 적치행위 발견치 못함.
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등됨.
방화셔터 작동 여부	방화셔터 작동됨.
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	피난방화시설유지 관리철저토록 교육함.
참 고

확인일 : 2016. 11. 28.