지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	이정윤	박홍준	11/28 김용근

우리사업소 관내 ********************** 소재 이상 수도계량기(지침비정상)와 관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 11. 28.

보고자 : 행정8급  이정윤

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	2개월 평균 사용량	비고
*********************	***	37454283	10	15	h1300030588	11.25.	3492	3024	31	지침 비정상 (천단위)

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 건물 내 누수여부 : 없음 - 행사 등 격증여부 : 없음 - 탁상 또는 누적 검침 여부 : 없음

- 위 수용가는 사용자 변동이 없었고 그동안 누수나 격증사용할 원인이 없었으며 11월 25일 정례검침일 검침결과 지침 3492 사용량 3024㎥(2개월)으로 계측되었고 전납기 사용량은 32㎥으로 위 계량기는 천단위 지침이 정상적으로 작동하지 않는 것으로 보임.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상(천단위) 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시 교체하고 전납기 정상사용량인 32㎥을 인정부과하여 천단위 지침비정상으로 인한 민원을 해소함이 타당하다고 사료됩니다.  끝.