문서번호	운영과-9129
결재일자	2016.11.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장
강성기	박종길	11/28 기혜경
협 조

서울시립북서울미술관 승강기 최종하자 재검사 결과보고

2016. 11.

서울시립북서울미술관

(운  영  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울시립북서울미술관 승강기 최종하자 재검사 결과보고

승강기 최종하자검사에서 발견되 하자부분을 완료처리 함에 따라

최종하자 검사를 재실시하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호, 2014.2.6)

○ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

○ 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 제13장

○ 서울시립북서울미술관 소방, 승강기부분 하자만료전 최종하자검사

결과보고(2016.6.10. 운영과-4021)

○ 서울시립북서울미술관 승강기부분 하자보수 완료사항 결과보고

(2016.8.1. 운영과-5685)

□ 시설현황

○ 위  치 : 노원구 동일로 1238(중계동 508, 등나무문화공원 내)

○ 규  모 : 대지면적 23,751.50㎡, 연면적 17,113.05㎡(지하3층, 지상3층)

○ 공사기간 : 2008. 09 ~ 2013. 05

○ 준공일자 : 2013.5.31

□ 재검사 대상

공 사 명	하자기간	계약금액(천원)	시 공 사
************ ***********	*****************	*******	*****

□ 추진결과(검사 재실시)

○ 점검대상 : 승강기

○ 점검기간 : 2016. 11. 25(금)

○ 점검방법 : 북서울미술관 유지관리 업체점검

구 분	미 술 관	시 공 사	외부전문가
점 검 자	운영과 강성기	㈜한화건설	㈜대경엘리베이터 기술부장

○ 지적사항

분 야	지 적 사 항	조치계획	비고
승강기	특이사항 없음	해당없음

□ 점검사진

□ 행정사항

○ 북서울미술관 건립공사(승강기)하자처리 완료 알림

***	***	****	*****	******
********* ***************	*****	*********** * **********	************	******

붙 임 1. 최종 하자검사 자문의견서 1부

2. 작업처리 결과확인서 1부

3. 승강기 하자보수 완료 결과보고서 1부 . 끝