문서번호	급수운영과-23791
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	이승우	11/28 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 11월 28일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용
탐지구역				청담01블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담01		민 원 (수도계량기실내 침수)		강남구 도산대로 55길 49일대 (청담동 84-21번지)		수도계량기실내 침수 민원, 탐지결과 40mm 인입관로 옥내누수로 판명되어 수요가 자체처리 안내함.							40mm옥내
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		서초가02		강남구 논현로 513일대 (역삼동 641-11번지)		누수징후없음			-		48건
서초	이천구 노용해		개포1-17		서초구 청계산로 231일대 (원지동 383-1번지)		누수징후없음			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.