	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	보수완료 소화전 현장검수 실시 결과 통보

1. 재난관리과 – 8472(2016.11.16.)호□보수완료 소화전 현장검수 실시 알림□과 관련입니다.

2. 현장대응단 – 10956(2016.11.22.)호 “보수완료 소화전 현장검수 실시 계획보고” 와 관련입니다.

3. 현장대응단 관내 보수완료 소화전에 대한 현장검수 실시 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

가. 보수대상: 4개소

나. 검수일자: 2016.11.24.~11.27.

다. 방    법: 펌프차활용 현지확인

라. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

붙임   소방용수시설 현지확인 결과서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김덕희		진압2대장	이용고		지휘2팀장	김진수		현장대응단장	11/28 김용갑
협조자
시행	현장대응단-11109	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)강서소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-0590	/		/	대시민공개