함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	구로구청장(치수과장)
(경유)
제목	유수장애 상수도관 정비결과 회신

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 치수과-1666(2014.02.07)호와 관련입니다.

3. 공공 하수관거 내 유수장애 상수도 시설물에 대한 현장조사 및 정비결과를 아래와 같이 회신하오니 대상제외 및 대장관리에 참고하시기 바랍니다.

ㅁ 유수장애 상수도관 정비/조사 결과

연번	관리번호	위 치	상수도관 현황	정비 및 조사내용	정비/조사 일시
1	구로-01048	개봉동 80-1호	D=20mm, L=12m	D=20mm 상수도관 절관후 철거 (붙임 정비현황 참조)	’14.3.13
2	구로-01049	개봉동 416-26	-	상수도시설물 아님(통신관 추정)	‘14.2.7~2.17
3	구로-01056	고척동 95-8	-	상수도시설물 아님(통신관 추정)	‘14.2.7~2.17

붙임. 유수장애 상수도관 정비현황 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박경원		급수운영과장	03/17 조면행
협조자	주무관	代김승완
시행	급수운영과-5858	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02-3146-3966	/전송		/		/	대시민공개