「안전은 구로소방의 생명이다」
	구로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	하수관 등 청사보수 및 환경개선 요청(독산)

1. 소방행정과-283(2016.1.7.)호 「2016년 구로소방서 청사시설물 관리계획 알림」과 관련입니다.

2. 우리119안전센터 식당 및 주차장 하수구 막힘에 따른 수리를 아래와 같이 요청합니다.

가. 식당 하수구 막힘

1) 위    치 : 독산119안전센터 3층 식당

2) 요청사유 : 식당 주방 중앙 하수구 막힘

나. 주차장 하수구 막힘

1) 위    치 : 독산119안전센터 1층 주차장 옆 하수구 막힘

2) 요청사유 : 주차장 옆 하수구 배수불량.  끝.

	독산119안전센터장
서무	김영호		2팀장	代김문식		119안전센터장	11/29 이문곤
협조자
시행	독산119안전센터-6722	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02)869-1119	/전송	02)853-0119	/	coke05@seoul.go.kr	/	대시민공개