	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물 판매취급소(칠성도료) 설치완공 알림

1. 민원접수-2304(2016.11.24.)호 「위험물취급소 전부 완공검사 신청서」

2. 위호와 관련 도봉소방서 관내 위험물 판매취급소〔칠성도료-페인트점포〕설치 완공검사 신청 건에 대하여 다음과 같이 처리하였음을 알려드리오니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설치 완공 대상

대상(구분)	설치자	설치장소	허가량(ℓ)	완공검사필증(No)
칠성도료 (판매취급소)	조은자	도봉구 도봉로 751(도봉동)	제1석유류(신나 등) 1,035ℓ 제2석유류(방수제등) 3,140ℓ	제32-00007 -161128호

나. 설치 완공 내용

○ 제1종 판매취급소 시설기준 (페인트점포 내 일부구획)

- 위치 및 면적 : 지상1층, 면적 70.2㎡ 중 8.68㎡

- 건축물  구조 : 철근콘크리트조 및 내화성능 방화석고보드

- 출 입 문 : 갑종방화문

- 소화설비 : 분말소화기 1개(3.3㎏)

다. 설치허가일 : 2015. 11. 30.  끝.

	도봉소방서장
수신자	도봉구청장(부과과장),도봉구청장(환경정책과장),한국소방안전협회장,도봉119안전센터장
담당자	임국진		위험물안전팀장	장정택		예방과장	11/29 최승달
협조자
시행	예방과-14905	(		)	접수		(		)
우	01334	도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	84-531, 02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	maam@seoul.go.kr	/	대시민공개