문서번호	서남권사업과-5150
결재일자	2016.11.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
윤영선	김동선	11/29 이병수

마곡지구 건축계획관련 자문(서면)결과 보고(제2016-17차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.11.

지역발전본부

(서남권사업과)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면)결과 보고(제2016-17차)

Ⅰ	회의개요

□ 일  시 : 2016. 11. 24(목)

□ 자문방법 : 서면(E-mail)에 의한 자문

□ 자문위원

○ *****************************************************

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 1건

구 분	건축주	용 도	건축개요(연면적)
*******	****	교육연구시설 (연구소)	- 지하3층/지상7층(5,780.22㎡) - 건폐율: 59.33%, 용적률: 349.20%

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자문의견
*******	- 전면공지(1층 진입부의 계단 포함)와 인접한 보도와의 단차 제거. - 지하1층으로 가는 경사로의 층고 확보 필요.

※ 협의의견서 별첨

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에 통보하고자 함

붙임  1) 건축계획 자문도면(별첨)

2) 건축심의 협의의견서 1부.

3) 위원별 자문(서면)의견서 1부.