수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	11/29 장성만

	명에 의하여 호텔 수질검사 및 배급수관 공사에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 11. 29.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 11. 29. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
호텔수질검사	**************** ********************	4	4				연구원 분석의뢰
통수전(배급수관)	*********************	1	1				통수시각 10:40
통수전(배급수관)	***********************	1	1				통수시각 16:00

■ 보고자 의견

○ 관내 호텔에 대한 수질검사 결과

- 현장측정 3항목 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합

- 수질 전항목(59항목) 검사를 위하여 연구원 시료 분석 의뢰

○ 배급수관 공사에 따른 통수전 수질검사 결과 탁도 및 잔류염소 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

첨 부 :  수질검사결과 1부.