수질 부적합시설 개선관련 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김병찬	김진국	11/29 서경만

명에 의거 수질 부적합시설에 대한 개선여부 확인 및 수질검사차 출장 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 11. 29.

보고자  주무관  성 명 : 김 병 찬

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 수질 부적합시설 개선여부 확인 및 수질검사

□ 출장일시 : 2016. 11. 29(화) 09:30~16:30

□ 출 장 자 : 수질팀장 김진국, 주무관 김병찬

□ 검사항목 : 수질검사(5개항목) 및 맛․냄새 이상여부

□ 수질검사 및 개선 결과 : 시설개선 4개소 붙임참조

□ 조치 및 보고자의견

ㅇ 현장조사 결과 상기와 같이 적정하게 개선 하였음을 확인 하였으며 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합 하므로 안심하고 음용토록 안내 하였으며 수질 부적합시설 특별관리대상에서 제외 하고자 함.

붙임 : 부적합시설 수질검사 결과서 1부.  끝.