작 업 일 보(구로구 11. 29)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김정래	유명은	11/29 김정수

2016년 11월29일 화요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래

접 수 현 황	접수건수	4	처리건수	4	미처리건수		누적건수	626
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 개봉동 342-14 200X150 분기밸브 373-31 200X150 분기밸브 341-11 200X150 분기밸브 353-23 200X150 분기밸브 354 200X150 분기밸브 354-2 150X100 분기밸브 283-2 150X100 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 밸브고장:개봉동 350-6 라수정 13mm앵글밸브 디스크교체수리완료 밸브고장:구로동 506-5 정봉환 누수복구팀인계 밸브고장:구로동134-7 임용구 13mm디스크교체수리완료 소출수:구로동 317-108 301호 앵글밸브고장으로 소출수 수요가수리권유 관부설 밸브조절:개봉동 57번지 150mm부설밸브조절
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	1
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	3
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	4 (626)	(781)