비상구 등 관리실태 확인 조사서

재난관리과-10291	결재	구급팀장	예방과장
		정영자	11/29 박성진

대상명	********		위 치	************
대표자	***	전화번호	********		*******	판매
규 모	양식 철근콘크리트조, 지상7층 / 지하3층, 연면적 33,741 ㎡

비상구 등 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄ㆍ훼손ㆍ변경행위	폐쇄 훼손 및 변경행위 발견 못함.	피난시설 유지관리 철저토록 지도함.
물건적치 또는 장애물 적치행위	계단 및 복도에 장애물 적치행위 없음.
유도등 점등 및 피난방향 적정성	피난구유도등 및 방화문 등 관리 철저토록 지도함.
방화셔터 작동 여부	유지관리 철저토록 지도함.
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	피난방화시설 유지관리철저 교육함.
참 고	특이사항 없음.

확인일 : 2016. 11. 28.