비상구 등 관리실태 확인 조사서

재난관리과-10290	결재	★대응총괄팀장	예방과장
		곽흥운	전결 11/29 박성진

대상명	******		위 치	*******로 269
대표자	*****	전화번호	********0		업 종(업종)	복합
규 모	R.C 37/ 7층, 연면적 243,460 ㎡

비상구 등 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄ㆍ훼손ㆍ변경행위	폐쇄 훼손 및 변경행위 발견 못함.
물건적치 또는 장애물 적치행위	계단 및 복도에 장애물 적치행위 엄금토록 지도
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 상시 점등유지토록 지도함
방화셔터 작동 여부	방화셔터 주위 장애물 엄금토록 지도함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	피난,방화시설 유지관리 철저토록 지토함
참 고

확인일 : 2016. 11. 28.