함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	아리수 음수대 교체요청(휘경공고)

1. 휘경공업고등학교-14606호(2016.11.29.)와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련 휘경공업고등학교에서 사용중인 아리수 음수대에 대하여 현장조사한 바 아래와 같은 사유로 교체요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

☞ 고장 음수대 현황

품목	수량	설치위치	조사결과	고장내용
사무실용	1	보건실	노후로 인하여 부품이 없어 수리불가	온수기능 고장 및 음수대 노후

첨부 : 1. 관련공문 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	유광창		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	11/29 최명익
협조자
시행	시설관리과-33348	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02)3146-2795	/전송	02)3146-2839	/	cmh0207@seoul.go.kr	/	대시민공개