길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-24392

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	11/29 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/22(화)	11/23(수)	11/24(목)	11/25(금)	11/26(토)	11/27(일)	11/28(월)	계
2015년	99,193	82,205	87,729	85,709	89,608	79,322	80,011	603,777
2016년	91,300	86,800	91,800	81,100	89,500	93,000	91,200	624,700
증 ․ 감	-7,893	4,595	4,071	-4,609	-108	13,678	11,189	20,923

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.15~11.21)	금주 공급(㎥) (11.22~11.28)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
623,000	624,700	1,700	0.27

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 1,700㎥(0.27% 증가)

- `16.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,117,873㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경