출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설개선과장			결재
임윤규		11/29 최용덕
협 조
	주무관			지양수
	주무관			탁현수

	명에 의하여 우기대비 시설물 점검을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 011. 29
보 고 자 : 지방기계운영7급:임윤규 지방전기운영6급:김영찬

보 고 내 용
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장일시 : 2016.11월15(화) 10:00 ~ 15:00 ○ 출 장 자 : 주무관 임윤규.양동주.서진수 ○ 출 장 지 : 탄천포지 ○ 출장내용 : 동절기 동파예방 탄천포지 내 기.전 시설물 점검 * 동절기 가압펌프 가동정지 및 퇴수작업 * 보충수 공급밸브 차단 및 탱크 드레인 배관 점검 * 비닐하우스 공급용 시수 퇴수경로 사전조사 * 전기시설물 점검
비 고