“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울새활용플라자 운영활성화를 위한 설계 검토요청

1. 서울새활용플라자 조성사업과 관련입니다.

2. 서울새활용플라자의 운영활성화를 위하여 별관 전시작업장의 냉난방시설 설치 등 추가 설계요청사항에 대하여 아래와 같이 검토요청하오니, 설계반영 가능여부 등 관련 절차를 조속히 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 설계요청사항

시 설 명	설계 요청사항	비고
별관 전시작업장	- 작업장 2층 냉․온수 및 배수 배관 설치	설비부
	- 냉․난방시설 설치	설비부
	- 전시작업장 천장 루버 설치	건축부
기 타	- 세척실내 소재 세척용 수전설비 추가확보	설비부
	- 플라자 내․외부 공용 와이파이 설치 검토	설비부

. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	이경주		새활용플라자개관추진팀장	하동준		자원순환과장	11/29 최홍식
협조자
시행	자원순환과-18723	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 자원순환과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3694	/전송	02-2133-1026	/	zpzg@seoul.go.kr	/	대시민공개