문서번호	시설개선과-13097
결재일자	2016.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		11/30 최용덕
협 조
	주무관		지양수

- 2016년 겨울 대비 기계·소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11. 30(수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2016년 겨울대비 기계 ․ 소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2016. 11. 16 ~ 11. 25

3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비 고
냉난방설비, 급배수설비 등 이상여부	- 실내체육관 락카룸 세면기 파손 청경사무실 급배수 설비 누수 주경기장 기계실 급수배관 누수	전문업체 보수 요청
펌프류, 탱크류 등 이상여부	실내체육관 기계실 팽창 탱크 고장	전문업체 보수 요청
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	- 수영장 기계실 환기 불량	전문업체 의뢰하여 개선 실시 외벽이 오염되어 정리 및 통합
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	이상없음
소화기,경보기,소화전, 펌프등 소방설비 상태전반	이상없음
기타사항	이상없음

2016. 11. 30.

점검자 : 지방공업주사     지 양 수

지방공업주사보   황 인 정