	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 하반기 저수조(물탱크) 청소 실시 계획

1. 관련근거

가.『수도법 제33조 및 같은법 시행규칙 제22조의 3』규정에 의한 저수조 청소 및 수질검사

2. 위와 관련 2016년 하반기 저수조 청소 및 소독을 실시하여 깨끗한 수도물 공급에 기여하고자 합니다.

가. 건   명 : 2016년도 하반기 저수조(물탱크) 청소 소독 용역

나. 청소 및 검사 기간

1) 저수조(물탱크) 청소 : 반기 1회 이상

2) 저수조 수질검사 :  1년 이내에 1회 이상

3) 옥내급수관(정체수) 수질검사 : 2년 1회 실시

다. 청소 및 검사 사항

1) 저수조(물탱크) 대상

가) 지하 1층 물탱크 용량 100톤

나) 옥상 물탱크 용량 30톤 × 2개

2) 저수조(물탱크) 청소 : 저수조(물탱크) 청소 방법 및 점검기준

3) 수질검사 : 2016년 상반기 실시

4) 옥내급수관(정체수) 수질검사 : 2015년 상반기 실시

라. 소요예산 : *****************

마. 청소기한 : 2016. 12. 13.(화)

바. 결제방법 : 신용카드 결제(소방행정과 신용카드)

사. 청소업체 : *********************************

1) 주    소 : ****************************

2) 사업자등록번호 : ************

3) 전화번호 : ***********

아. 검사수단 : 관능(입회)검사

자. 검수자 : 소방행정과 소방위 곽진수, 소방교 조재영

차. 예산과목 : 직무환경개선/소방청사시설물관리/공공운영비

붙임  1. 종로소방서 저수조 청소 및 수질검사 시방서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 2부

4. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	조재영		장비회계팀장	백광욱		소방행정과장	전영환		소방서장	11/30 김재병
협조자
시행	소방행정과-15940	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	boy8003@seoul.go.kr	/	부분공개(6)