문서번호	교통운영과-5090
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통운영팀장	교통운영과장
박평근	최정수	03/18 강진동

2014년 소위원회 제2차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

도시교통본부

(교통운영과)

『2014년  소위원회 제2차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2014. 3. 13(목) 15:00 ~ 18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

❍ 참석위원 : 3명

∙ 위촉직 : 박상섭 위원, 이동원 위원, 정현정 위원

∙ 간  사 : 교통운영팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 4건

∙ 조건부시행 4건

자문 안건 (1) : 마곡분기 전력구공사(추가)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
양천로	2014.6.1.~10.20	24시간	1개차로	한국력공사

❍ 자문회의 검토의견

1. 복공판 설치 및 해체에 대한 공사중 단계도를 추가하기 바람

2. 복공판 설치 및 해체 공사시기는 교통량 조사후 교통량이 비교적 적은 요일을 선택하여 공사를 시행하기 바람(출퇴근 시간대를 피하기 바람)

3. 복공설치 공사시에는 점유면적을 최소화하고 마지막 차로는 측구를 0.5m이상 확보하는 방안을 제시하기 바람(측구 확보를 위해 보도 셋백 등 다양한 방안을 포함하기 바람)

자문 안건 (2) : 망원초록길 조성공사(변경)

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
강변북로 망원동 진입로, 교차로	2014.4~5	24시간	1개차로	한강사업 본부

❍ 자문회의 검토의견

1. 회전교차로 설치 공사 1단계 공원부지를 이용하여 강변북로에서 망원동방향 진출램프 차로 폭을 확장하기 바람

2. 회전교차로 설치 공사 2단계 1단계 공사와 연계하여 분할 공사하여 공사를 진행하여 회전 차로폭을 여유있게 확보하기 바람

3. 램프 차단 공사시 사전에 주민반상회, VMS, 베너 등 홍보를 사전에 강화하여 주민 불편을 최소화하는 방안을 제시하기 바람

4. 우회도로 안내 표지판 및 설치계획 강화 방안을 제시하기 바람

자문 안건 (3) : 8호선연결통로 및 환기구 이설공사(변경)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
올림픽로	2013.3.1.~5.31	24시간	4~5.8m	롯데건설

❍ 자문회의 검토의견

1. 횡단보도 공사시 보행도우미를 배치하기 바람

2. 10, 11단계 오금역 방향 죄화전은 좌회전, 유턴을 각각 1차로씩 운영하는 방안을 제시하기 바람

3. EBLT 공사면적 가각을 정리후 1차로 운영하는 방안을 제시하기 바람

4. 9~11단계 SB 직직을 1차로 운영하는 방안을 제시하고, 장비 위치를 조정하기 바람

자문 안건 (4) : 오류1배수분구 하수관거 종합정비사업(3차) 변경

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
서해안로	2014.4.1.~6.9	24시간	3.8~4m	구로구청

❍ 자문회의 검토의견

1. 주간공사 보도 점유시 보행자 안전에 유의하여 공사를 진행하기 바라며, 보행도우미를 배치하기 바람

2. 공사 종료구간의 테이퍼 길이는 짧게 주기 바람

3. 4~7단계 통제수는 모범운전수를 배치하기 바라며 우회도로 안내를 강화하기 바람

4. 4-2단계 임시 테이퍼 조정으로 차로폭을 확보하기 바람

5. 4-10단계 안전표시는 임시 테이프로 수정하기 바람

붙 임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사관계자 참석 명단 1부. 끝.