	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 신설소화전 및 보수소화전 관리전환 및 용수번호 알림

1. 동부수도사업소 시설관리과-32792(2016.11.23.)호 「소방용수시설 설치 및 보수 완료 통보」와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리 서 관내 소방용수시설 신설 4개소, 보수 9개소, 이설 및 형식변경 5개소에 대한 검수가 완료되어 아래와 같이 용수번호 부여 및 관리 전환됨을 알려드리오니 재난현장활동 시 참고하시기 바랍니다.

가. 소화전 신설 및 보수 완료 대상 : 18개소

구분 (소화전)	계	현장대응단	청량리	전농	용두	휘경
신설	4	-	1	1	1	1
보수	9	3	1	3	-	2
이설 및 형식변경	5	-	1	2	-	2

나. 신설소화전 용수번호 : 4개소

연번	부서	관리번호	형식	위치	검수결과
1	청량리	003063	지하식	동대문구 이문동 264-297	양호
2	전농	003064	지하식	동대문구 전농동 201-1	양호
3	용두	003065	지상식	동대문구 제기동 486-10	양호
4	휘경	003066	지상식	동대문구 이문동 135-55	양호

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 신설 소방용수시설에 부여된 관리번호, 검수결과 등을 참고하여 119행정정보시스템에 신규 등록하여 주시고 보수, 이설 및 형식변경 완료된 소방용수시설에 대해서는 119행정정보시스템에 변경(사용가부, 사진, 주소 등) 등록하여 주시기 바랍니다.

붙임  동대문소방서 신설 및 보수완료 소방용수시설 현황 3부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	박창준		대응총괄팀장	이영완		재난관리과장	11/30 진광미
협조자
시행	재난관리과-9379	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서(장안동)	/
전화	02-2213-5119	/전송	2242-0119	/	subchenko@seoul.go.kr	/	대시민공개