관광, 일반호텔 아리수 수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	11/30 서경만

본부 수질과-1415(2016.02.17) 및 수질연구과-8253(2016.11.21)호와 관련하여 아리수 음용안내 사인보드 비치 호텔에 대한 아리수 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  11.  30.

보고자 : 주무관  강 구 일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 관광호텔 수질검사

□ 출 장 일 : 2016. 11. 30(수) 09:30~16:30

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(7급강구일,마급이위복)

□ 출장내용 및 결과

연 번	검사대상	전화번호	관리자	검사일자	탁 도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	프레지던트호텔	753-3131 752-3086	시설물팀장 이종훈	2016.11.30	0.13	7.2	0.17	적합
2	뉴천지호텔	2265-6131 2279-1184	시설물팀장 강병용	2016.11.29	0.12	7.1	0.25	적합
3	라마다호텔	2276-3535 *************	시설물팀장 최기복	2016.11.29	0.15	7.2	0.18	적합
4	호텔스카이파크(주차)	************* 6900-9390	시설물 정종필부장	2016.11.29	0.13	7.2	0.21	적합
5	퍼시픽호텔	************* 777-7811	시설물팀장 이태남	2016.11.30	0.14	7.1	0.23	적합

□ 조치 및 보고자 의견

- 현장 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하며, 시료채수후 물 연구원에 의뢰하였으며추후 월보(아리수품질확인제) 보고시 본부 수질과에 보고(통보)하고자 함  끝.