		북부수도사업소
CU********0*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0952016092888	신청일자	2016년 11월 30일
누수위치(주소)	01004 서울 강북구 우이동 32-3
신청인	오갑수	연락처	02--
신청인(주소)	서울 강북구 우이동 32-3
현장도착시간	11시 10분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	이문성	처리일자	2016년 11월 30일
처리결과	13mm 앵글밸브접합

끝.

주무관							이문성				시설관리과장					11/30 장종욱
협조자
시행			시설관리과-24541										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 913																/
전화		3146-3392							/전송								/	lhs329900@seoul.go.kr													/	대시민공개