【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소화기 위치표지 부착높이 개선 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-4013(2016.2.15.)호『2016년 ‘보이는 소화기’ 설치 계획 알림』

나. 예방과-18856(2016.11.2.)호『2016년 겨울철 소방안전대책 알림』

다. 예방과-19728(2016.11.17.)호『2016년 소화기 표지판 설치 위치 개선 계획』

2. 관내 화재 초기에 가장 효과적으로 사용할 수 있는 소화기에 대한 배치·관리의 실효성을 증진시키고자,「소화기 위치 표지 부착 높이 개선 등」을 추진하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 11. 17. ~ 11. 28. 기간중

나. 추진대상 : 홈플러스(목동점) 등 7개소

다. 내    용

○ 소화기 위치표지를 잘 보일 수 있도록 상단에 부착

- 누구나 손쉽게 사용·확인할 수 있도록 설치(협조공문송부)

○ 대상별 설치 결과 이메일로 회신

라. 추진결과 : 홈플러스(목동점) 등 5개소 개선 완료

붙임  소화기 위치표지 개선 결과 1부.  끝.

담당자	조상윤		예방팀장	김효창		예방과장	11/30 주병식
협조자
시행	예방과-20588	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0675	/전송		/	yuni0613@seoul.go.kr	/	대시민공개