문서번호	운영과-9191
결재일자	2016.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
조계진		11/30 박종길
협 조

북서울미술관 트렌치설치 공사관련

하자검사 결과보고

2016. 11

북서울미술관

(운영과)

하자검사 결과 보고

우리미술관 트랜치설비공사와 관련하여 공사준공후 하자담보 책임기간내 공사에 대하여 하자검사를 시행하고 결과를 보고함.

□ 관련법령

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조            및 동법 시행규칙 제69조.

○ 지방자치단체 공사계약 일반조건 제10절 공사목적물의 하자3.

하자검사 규정.

□ 하자검사 대상

○ 계 약 명 : 북서울미술관 트랜치 설치공사.

○ 계약업체 : 주) 미성  대표 임상안

- 주소 : 서울시 동대문구 장안로 28가길 122-8, 3층

○ 담보기간 : 2년 (2017년 4월26일까지)

□ 검사개요

○ 검사기간 : 2016년 11.21~22일.

○ 검 사 자 : 기계7급 김종경, 기계8급 조계진, 공무직원 이우진.

○ 검사방법 : 자체시행

- 현장실사하여 공사완성품의 적정배치 여부확인.

- 그레이팅 및 트렌치부 뒤틀림 및 고정상태 확인.

- 기타 시설물 안전점검 병행.

□ 검사결과

○ 공사건에 대한 하자 검사결과 이상없음.

■ 붙임 : 하자검사 사진 1부.  끝