보고서(급수공사비환불)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
김진태	강동철	11/30 천성훈
협 조

문서번호 :	시설관리과-33603

현    황

보고요지 : 급수공사비 차액환불

관련문서 : 시설관리과-33049(2016.11.24)

주    소 : *************

건 축 주 : *********

보고내용

가. 상기 건축물의 급수공사(신축-숙박시설)가 승인되어 공사비를 납부 하였으        나, 수요가의 원에 의한 구경 변경요청(당초 : 100㎜ / 변경 : 80㎜)이 접        수되어 추가로 제출한 지하주차장 설계도면을 근거로 구경변경이 가능하다고       판단되어 기 납부한 급수공사비의 환불사항이 발생됨.

나. 상기 건축물의 급수공사지번(양평동5가 62번지)의 기존계량기(15㎜) 와 철거      된 계량기(15㎜, 25㎜) 중 기존계량기(15㎜)의 토지분할로 인한 소유권이전      (62-3번지)이 있었으나 아리수인포에 반영이 되어 있지 않아 요금과에 수정      요청 하였으며 이로 인하여 공제 되는 계량기가 총3개(15㎜*2, 25㎜*1)의 계      량기에서 총2개(15㎜*1, 25㎜*1)의 계량기로 변함.

다. 급수공사비 납부 현황

(단위:원)

구 분	납부금액		비 고(환불액)
	당 초	변 경
급수공사비 계	37,643,540	26,386,540	11,257,000
정액공사비	11,759,540	11,759,540	-
원인자부담금	25,884,000	14,627,000	11,257,000

조치의견

급수공사 변경 요청(수요가 요구)에 의거 기 납부한 급수공사비에 대하여 차액환불 조치 및 변경내역으로 개전 통보코자 함.

붙 임 : 1. 통장사본 1부.

2. 공사비산출내역 1부.

3. 인입관경 재검토 요청.  끝.