		중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 담당자 처리결과 보고********

1. 응답소 민원접수번호-***************************호와 관련입니다.

2. 위와 관련, 응답소 민원에 대한 현장확인 및 담당자 처리결과를 다음과

같이 보고합니다.

○ 민원대상 : ******

○ 접수내용 : ******* 문에 **********가 적혀져 있고 비상구를 열고 나가면 물건이 쌓여져 있어 비상시 대피가 어려워 시정조치 바람.

○ 접수일시 : 2016.11.25.

○ 현지방문 : 2016.************

○ 방문인원 : 2명**************

○ 조치결과 : 현지확인 후 응답소에 아래의 내용 회신

1. 소방안전에 각별한 관심을 가져주신데 대하여 진심으로 감사드립니다.

2. ****께서 요청하신 응답소 민원에 대한 답변을 아래와 같이 알려 드립니다.

3. 응답소 민원접수와 관련하여 2016.1************ ************* 등에 대한  현지확인 및 조치결과입니다.

가. 접수내용 : ******* 문에 **********가 적혀져 있고 비상구를 열고 나가면 물건이 쌓여져 있어 비상시 대피가 어려워 시정조치 바람.

나. 확인결과

1) *********을 방문하여 3층, 4층, 5층 비상구를 확인한바 비상용승강기의 승강장 일부와 복도에 상품박스 등이 적치되어 있음을 확인하였습니다.

2) 적치된 상품박스가 비상용승강기 승강장의 한쪽 일부와 복도의 일부분에 소량으로 적치되어 통행에 장애를 주는 정도가(복도폭의 1/2) 아니라고 판단되어,

3) 즉시 박스를 제거 조치하였으며 ****************** 등 관계자에게 피난방화시설의 중요성 등을 교육하고 소방안전에 대한 안내방송일 1일 2회 이상 지속적으로 실시하여 전직원에게 안전교육을 강화하도록 조치하였습니다.

4. 앞으로도 소방안전에 대한 지속적인 관심을 부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 중부소방서

예방과 검사지도팀(02-2238-1191)으로 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

붙임 : ****** 현장조치 사진1부.  끝.

붙임 : ****** 현장조치 사진1부.  끝.

담당자							윤대중			검사지도팀장					신상돈					예방과장					11/30 정진항
협조자				담당자						현동엽
시행			예방과-21398									(						)		접수											(						)
우	04611					서울특별시 중구 퇴계로 394															/			http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화		02-2238-1191						/전송			02-2238-1803					/													/	부분공개(6)